## Sayfa3
LPG OTO-İKMAL İSTASYONLARI TEKNİK EMNİYET DENETİMİ
Denetleyen Kurum Yetkilisinin;
Adı : |  | Soyadı:
Mesleği : |  | Oda Sicil No :
Denetlenen Kurumun;
Adı : |  | Denetim Tarihi :
Telefonu :
Denetlenen Kurumun Açık Adresi:
Denetime Nezaret Eden Yetkili Adı-Soyadı :
NO | SORU |  | Evet | Hayır
1 | Tesiste yıldırım tehlikesine karşı paratoner var mı?
2 | LPG depolama tankının kapasitesi 15m3'ten fazla mı?
3 | Fazla ise yangın suyu deposu var mı?
4 | Hidrant sistemi var mı?
5 | Su rezervi tank emniyet mesafesi dışında mı?
6 | Hidrant sistemi gerekli su basıncını ( 8 - 10 Bar) sağlıyor mu?
7 | Yangında gerekli hortum, nozul ve sis nozulu gibi ekipmanlar var mı?
8 | Su rezerv tankı ısıya karşı yangın duvarı veya benzeri bir şekilde korumalı mı?
9 | Yangın suyu pompasını besleyen enerji hatları yer altı hattı ile sağlanmış mı?
10 | Yangın suyu pompası enerjisi tesis enerjisinden ayrı olarak jeneratör ile sağlanıyor mu?
11 | Tesis içindeki her dispenserin yanında 6 Kg'lik kuru kimyasal tozlu yangın tüpü var mı?
12 | Tesis sahası içinde 2 adet 12 Kg'lık veya 4 adet 6 Kg'lık kuru kimyasal tozlu yangın tüpü var mı?
13 | İdari binada en az bir adet 6 Kg'lik kuru kimyasal tozlu yangın tüpü var mı?
14 | Tesis içinde 1 adet 50 Kg'lik veya 2 adet 25 Kg'lik kuru kimyasal tozlu yangın tüpü var mı?
15 | Tesis içinde "Sigara İçilmez" levhaları var mı?
16 | Bunlar görünür biçimde asılmış mı?
17 | Tesis içinde "Motoru Durdur" levhaları var mı?
18 | Bunlar görünür biçimde asılmış mı?
19 | Tesis içinde "Ateşle Yaklaşma" levhaları var mı?
20 | Bunlar görünür biçimde asılmış mı?
21 | Tesis içinde "Acil Durumda Butona Bas" levhaları var mı?
22 | Bunlar görünür biçimde asılmış mı?
23 | Tesis zemini düzgün mü?
24 | Tesis zemini yeterli aydınlatmaya sahip mi?
25 | Tesis içinde sarı renkte boyanmış kılavuz yol çizgileri mevcut mu?
26 | Tanklara veya tank sistemine motorlu taşıtların muhtemel çarpmaları sonucunda meydana gelebilecek hasarlanmalara karşı korugan yapılmış mı?
27 | Dispenserin koruma duvarı standartlara uygun mu?
28 | Dispenserin sabit korugan yüksekliği yerden 20cm yüksekliğinde mi?
29 | Dispenser ile trafik yolu arasında en az 50cm tüksekliğinde sabit korugan var mı?
30 | Dispenserin tip ve sistem onayı yapılmış mı?
31 | Dispenser sayacının yıllık kalibrasyonu yapılmış mı?
32 | Dispenser sahasında 20cm yükseklikte gaz dedektörü var mı?
33 | Bu dedektör çalışır durumda mı?
34 | Gaz dedektör sistemi sanayi tipi ve sertifikalı mı?
35 | Gaz dedektörlerinin kalibrasyonu ve yıllık kontrolü yapılmış mı?
36 | Dispenser ile tabanca arasındaki hortum eksiz mi?
37 | Hortum uzunlukları en az 3m en çok 5m standardına uygun mu?
38 | Kullanılan ekipman ve hortumlarla ilgili üreticilerin ürünle ilgili teknik spesifikasyonlarını bildiren katalog veya broşür mevcut mu?
39 | Tank sahasının etrafı tel örgü ile çevrilmiş mi?
40 | Tank sahasının etrafında herhangibir açıklık var mı?
41 | Tank sahasında tanker park yeri var mı?
42 | Bu yer özel olarak işaretlerle belirlenmiş mi?
43 | Tanker dolum sahasında "Boşaltma Talimatı" bulunuyor mu?
44 | Tanker sürücüsü tank sahasına girmeden önce kıvılcım tutucuyu aracına takıyor mu?
45 | Tanker LPG dolumuna başlamadan önce topraklanıyor mu?
46 | Bu topraklama topraklama maşasının gövdeye irtibatlandırılıması şeklinde mi yapılıyor?
47 | Tankerin dolum sırasında el freni çekik ve tekerlekleri takozlarla sabitlenmiş mi?
48 | Tanker dolum yaparken 5 m yakınındaki araçlar stop pozisyonunda mı?
49 | Tanklara emniyet valfi veya deşarj vanası monte edilmiş mi?
50 | Bu ekipmanların yıllık kontrolleri yapılıyor mu?
51 | Emniyet valfine ve deşarj vanasına toz,su veya başka bir maddenin girmesini önlemek için yağmur kepi takılmış mı?
52 | Takılmış ise emniyet valfinin kapasitesini düşürmeyecek şekilde yerleştirilmiş mi?
53 | Emniyet valfi ağzı, valfin bulunduğu tank yakınına monte edilmiş boru ve ekipmanın aleve maruz kalmayacağı şekilde yerleştirilmiş mi?
54 | Hacmi (su için) 10m3 'ten büyük olan tanklara manometre yerleştirilmiş mi?
55 | Bu manometrenin ölçme aralığı 0-25 MPa arasında mı?
56 | Manometre ile tank arasında kapatma vanası (küresel vana) var mı?
57 | Tankların acil durum kapatma valfi var mı?
58 | Bu ekipmanlar termal olarak kendiliğinden otomatik olarak kapanabilir özellikte mi?
59 | İki tank arası mesafe projelendirmede en az 1m olarak belirlenmiş mi?
60 | Yer altı tankları için imalatçı firma tarafından katodik koruma belgesi var mı?
61 | LPG dolumu için gelen araçlar öncelikle topraklanıyor mu?
62 | Bu araçların şöförleri sigara içmemeleri konusunda uyarılıyor mu?
63 | Bu araçların şöförlerinin tesis içindeki uyarıcı levhalara uyması sağlanıyor mu?
64 | Bu araçların şöförlerinin tesis içindeki talimat levhalarına uyması sağlanıyor mu?
65 | Tesiste çalışan personel LPG'nin tehlikeleri ve özellikleri hakkında eğitilmiş mi?
66 | Tesiste çalışan personel kıvılcım çıkarmayan türden ayakkabı giyiyor mu?
67 | Tesiste çalışan personelin giydiği elbiseler pamuklu mu?
68 | LPG transferi sırasında, sigara içilmesi yasaklanmış mı?
69 | Bu yasağa uyuluyor mu?
70 | Tank sahası ve dispenserler kanalizasyon ve çukurlardan en az 5 m uzağa yerleştirilmiş mi?
71 | Tesisin en az 3 m yakınındaki kuru ot ve ya yanıcı maddeler temizlenmiş mi?
72 | Tanker dolum yaparken 5 m yakınındaki araçlar stop pozisyonunda mı?
73 | Tel örgü ve dispenserler yakınındaki prizler EX-PROOF özellikte mi?
74 | Tanka LPG dolumunda %80 oranına uyuluyor mu?
TOPLAM: